杭质安协【2016】8号

关于印发《杭州市建设工程“西湖杯”（结构优质奖）

评比暂行办法》的通知

各有关单位：

为了更好地引导和促进施工企业加强结构工程质量的过程控制，鼓励施工企业积极创建优质结构工程，根据我市建筑业发展现状，体现协会在创优评先的作用，结合近几年来“西湖杯”（结构优质奖）评选工作的实际，我会在对《杭州市建设工程“西湖杯”（结构优质奖）评比办法(试行)》进行适当修改的基础上，拟定了《杭州市建设工程“西湖杯”（结构优质奖）评比暂行办法》，现予以公布，并自公布之日起施行。原《杭州市建设工程“西湖杯”（结构优质奖）评比办法(试行)》（杭建工发[2011]100号）、《杭州市建设工程“西湖杯”（结构优质奖）评审补充规定》（杭建监总〔2015〕88号）同时停止执行。

附件：《杭州市建设工程“西湖杯”（结构优质奖）评比暂行办法》

杭州市建设工程质量安全管理协会

2016年5月20 日

报送：裘新谷副主任、宋益良处长、董学群会长、胡晓晖常务副会长、委工程处、市质安监总站

附：

杭州市建设工程“西湖杯”（结构优质奖）

评比暂行办法

第一章  总则

第一条  为认真贯彻落实国家《建设工程质量管理条例》，鼓励工程参建各方增强质量意识，保证工程质量，促进本市建设工程质量的提高，特制定本暂行办法。

第二条	 杭州市建设工程“西湖杯”（结构优质奖）（以下简称“结构优质奖”）是我市建设工程市级奖，也是推荐参加市“西湖杯”及省级优质工程奖评选的基础，获奖工程的质量应达到我市的先进水平。

第三条  “结构优质奖”评比标准是依据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）、《建筑工程施工质量评价标准》（GB/T50375）和其配套使用的各专业验收规范以及省市有关规定。

第四条  “结构优质奖”在企业自愿参加和分片推荐的基础上进行评比，每年分上、下半年评比两次。

第二章  “西湖杯”（结构优质奖）评比的范围和条件

第五条  “结构优质奖”的评比范围为杭州市行政区域内具有一定规模的建设工程，施工企业出杭施工的工程不列入评选范围。

第六条   申报“结构优质奖”评比的工程，由企业向杭州市建设工程质量安全管理协会（以下简称“市质安协会”）申报。

第七条   参评“结构优质奖”的工程应符合基本建设程序，各项手续的证明文件齐全，主体结构经各责任主体验收合格，并按《建筑工程施工质量评价标准》（GB/T50375）形成结构质量自评意见。

第八条   参评工程应有 “结构优质奖” 创建计划。未申报“结构优质奖”创建计划的工程不得参评。创建计划应在工程开工后一个月内由企业报市质安协会和该工程所在质量监督机构备案。

第九条 “结构优质奖” 参评工程应具备以下条件：

一、参评工程应具有以下规模：

建筑类：

1、建筑面积在4000 平方米及其以上的房屋建筑结构工程；

2、建安工作量在2000万元及其以上的其他各类专业结构工程；

市政公用类：

1、桥梁（含地下结构）、给水排水处理厂、垃圾填埋厂。其中杭州市市区工程造价在1000万元以上（含1000万元）；杭州县（市）工程造价500万元以上（含500万元）：

2、桥梁同一标段中连续的工程，其主线和匝道合并为一个申报单元；每座大型立交、独立桥梁（特大型桥梁除外）为一个申报单元。

3、给水排水处理厂、垃圾填埋厂等按独立单体为一申报单元。

二、参评工程应遵守以下一般规定

1、申报“结构优质奖”的工程应严格执行国家基本建设程序和国家强制性标准，严格按照相关规范、标准组织施工。

2、申报工程的结构质量必须满足设计及规范的要求。

3、申报工程的桩基静载检测数量满足设计及规范的要求，桩基低应变检测应按申报单元100%覆盖。

4、申报工程必须通过工程质量监督部门对其结构实体和主要功能的监督检测抽检（至少一次）。

5、凡发生下列情况的将终止该工程的“结构优质奖”质量评价和申报资格：

1）违反国家基本建设程序，未领取建筑施工许可证擅自开工的；

2）发生质量安全事故不按程序报告、隐瞒不报，或发生一般质量安全事故的；

3）在部、省、市质量安全大检查中被通报批评和有严重违法违规行为及弄虚作假的。

4）工程开工至主体结构完成，发生重大质量事故和因工死亡事故的。

5）深基坑工程发生围护结构坍塌、高大支模架倒塌的。

6）工程施工时，造成周边公用管线破坏、邻近建筑物内人员疏散撤离、道路交通全部或局部中断等重大影响的。

7）违反有关规定使用粘土砖或未按规定使用预拌（商品）混凝土和预拌砂浆的工程。

6、子分部划分应在备案时提交的施工组织设计（方案）中明确，并严格执行，不得随意更改。

三、参评工程应严格执行《强制性条文》，地基与基础及主体结构质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑工程施工质量评价标准》相关专业验收规范的规定。工程的地基与桩基和结构工程按《建筑工程施工质量评价标准》进行评价，其得分率不得低于85分。

第三章 “西湖杯”（结构优质奖）申报工程的跟踪评价

第十条  杭州市建设工程质量安全监督总站(各区、县<市>质量监督站）依据《杭州市建设工程“结构优质奖”质量跟踪评价办法（试行）》，对全市计划创建“结构优质奖”的工程，由工程所在质量监督机构实施质量跟踪和评价。

第十一条  各工程质量监督机构按照《杭州市建设工程“结构优质奖”质量跟踪评价暂行办法》的有关规定，将申报工程的“结构优质奖”监督跟踪评价用表和监督部门评审建议上报杭州市建设工程质量安全监督总站。市质量安全监督总站负责对各质量监督机构上报的监督评价意见和监督跟踪评分表进行审核，必要时对工程现场进行复查及征求用户（建设单位）意见，提出监督部门跟踪评价意见和推荐名单，转交给市质安协会。

第十二条  对申报工程实施质量跟踪的质量监督机构，应及时对申报工程作出跟踪评价及是否推荐的意见；各区（县、市）组织的结构评优工程，应与杭州市“西湖杯”（结构优质奖）评审时间进行衔接。凡缺少质量监督机构的跟踪评价和推荐意见，均视为质量监督机构不同意推荐。

第四章  “西湖杯”（结构优质奖）申报评审办法

第十三条  申报“结构优质奖”工程的施工企业应填写杭州市建设工程结构优质奖申报表（一式两份）和提供有关申报材料（一份），申报表应附有该工程勘察设计、建设、监理单位对申报工程的质量评价。

申报材料应包括：

一、建设工程中标通知书；

二、工程施工许可证和开工报告；

三、工程结构验收证明文件（结构验收记录）和工程结构质量综合评价表；

四、监理单位对地基基础和主体结构的质量评价意见；

五、提供承担该工程的质量监督机构对地基与桩基、结构工程的质量监督跟踪评价意见（建设工程“结构优质奖”监督部门评审建议）；

六、工程项目简介、工程主要平、立、剖面图和能反映工程概况的工程彩照（附文字说明），在彩照上应有拍摄日期。并提供地基与桩基、结构工程施工阶段关键部位的施工影像视频（不少于十五分钟）；

七、工程开展对应结构工程的全面质量管理（QC小组活动）及积极采用新工艺、新技术、新材料的情况。

八、申报“西湖杯”（结构优质奖）工程项目经理资质证书和总监理工程师资格证书及其他需要提供的资料。工程项目经理、总监发生变更的，须附相应变更材料。

第十四条  申报时间

申报“西湖杯”（结构优质奖）的工程须在工程最后一次结构中间验收通过后六个月内向市质安协会提交整套“西湖杯”（结构优质奖）申报材料（一般于当年一月及七月底前，具体见市质安协会通知），逾期不予受理。

已申报结构优质奖的工程，遇到特殊情况（如结构设计变更等），申请退出本次结构优质奖评比的，施工单位必须在专家组尚未对该工程进行评审检查前提出，并向市质安协会提交书面报告，由市质安协会调查确认。否则，该工程将失去以后再次申报的资格。

第十五条  检查评审

市质安协会负责结构优质奖评审的组织工作。由市质安协会从“结构优质奖”评审专家库中随机抽选部分成员，组成若干个评审组。

评审组负责对申报工程进行申报资料审查、工程结构实体质量检查、对项目部作问询答辩等，对每一项申报工程均形成检查记录和是否推荐意见。评审组将结构实体检查和资料审核的状况制作成PPT形式的汇报材料，交市质安协会。

评审组对申报工程进行工程结构实体质量检查时，申报单位对评审组要求检查的内容和部位都必须予以满足，并给评审组提供检查的必要条件（安全条件、照明条件等），无法提供、借故回避或拒绝接受检查的，视作自动放弃评审。

第十六条  评委会评审票决

市质安协会组织杭州市“西湖杯”（结构优质奖）评审票决（上半年度和下半年度各一次）。“结构优质奖”评审委员会和部分评审组长组成票决团（票决团由15人组成）。评审委员会听取评审组长汇报，审阅有关资料和推荐意见，以无记名投票方式评出获奖工程。获三分之二以上（含三分之二）选票的工程为“西湖杯”（结构优质奖）工程；获三分之二以下二分之一以上（含二分之一）选票的工程为“西湖杯”（结构优质奖）表扬工程。

第十七条  评审委员会评审票决结果在协会网向社会公示5个工作日，凡有举报、投诉参评工程主体结构存在质量问题的,市质安协会将组织专家对工程进行调查、核实,达不到优质结构工程质量水平的，撤销其“西湖杯”（结构优质奖）称号。

第十八条  对评审过程中发现存在严重结构质量缺陷的申报项目，评审组不予推荐、市质安协会根据评审委员会的意见，以“抄告单”的形式告知施工企业，并抄告项目所在监督部门。

第五章  评审纪律

第十九条  申报企业（包括监理和设计及勘测单位）所提供的材料必须真实有效，不得弄虚作假。在评比过程中不得请客送礼，对违反者视情节轻重给予批评警告，直至撤消申报和获奖资格。

第二十条  参与（结构优质奖）工程评审的相关人员应秉公办事，严守纪律，准确把握评优标准，自觉抵制不正之风。专家库成员（含评审委员会成员）不得以专家个人名义参加所谓的“创优指导”，索取或收受任何形式的“好处费”、“指导费”。对违反者视情节轻重给予批评、警告或撤消其评审专家资格，直至建议所在单位给予行政处分。

第六章  奖励和其他

第二十一条  经公示无举报、投诉或经查举报、投诉不实的，评审委员会评出的“西湖杯”（结构优质奖）工程（含表扬工程）由市质安协会发文表彰。

第二十二条  获奖工程在获奖二年内发现因施工原因有重大质量问题，即取消该工程所得的荣誉。

第二十三条   本办法自颁布之日开始施行，由市质安协会解释。

附件一：杭州市建设工程结构优质奖申报表

附件二：申报材料（创优简介）

附件三：工程结构质量综合评价表

附件四：建设工程“结构优质奖”监督部门评审建议

杭州市建设工程质量安全管理协会

二O一六年五月二十 日

附件一          杭州市建设工程结构优质奖申报表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 （或工作量） |  | 结构类型 |  | 结构层次 |  |
| 工程地点 |  |  |  |  |  |
| 受监质监站 |  |  |  |  |  |
| 各 方 意 见 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 联系人： 联系电话： 建设单位：（章） |  |  |  |  |
| 勘测单位 | 联系人： 联系电话： 勘测单位：（章） |  |  |  |  |
| 设计单位 | 联系人： 联系电话： 设计单位：（章） |  |  |  |  |
| 施工单位 | 联系人： 联系电话： 施工单位：（章） |  |  |  |  |
| 监理单位 | 联系人： 联系电话： 监理单位：（章） |  |  |  |  |

附件二                                                                                                                                                        附录A2-1

杭州市建筑工程结构优质奖创优简介

一、工程概况

工程名称                                       . 建筑面积：            M2

结构类型                                        ,地上共          层。地下共         层；本工程共分          次申报，本次为第        次，本次申报范围为                              ；本次检查范围内有否获准进行过装饰：        ，装饰楼层及部位为                                    。开工日期                  。

工程桩类型     、    ，数量分别为   、   .                            根。桩身质量检测数量分别为     、    根，占总桩数      %     %，检测方法为                          ；桩承载力检测共     根，占总桩数     %，检测方法                                   。地下防水等级为        级。

结构混凝土设计强度：柱       （     层）、柱              （     层）

墙      _（     层）、墙            mm（     层）

受力钢筋保护层厚度：梁            mm   强度（                     ）

悬挑梁         mm（强度                       ）

板             mm（强度                       ）

悬挑板         mm（强度                      ）

现浇板厚度：                 mm                mm                 mm

砌体采用块材：外墙              ，内墙              、            。

砌体水平灰缝厚度：                      mm                      mm。

砌筑砂浆拌制方式：自拌                  或预拌                    。

二、本工程有关建设参建方及监督机构

建设单位名称：                              项目负责人：

勘察单位名称：                              项目负责人：

设计单位名称：                              项目负责人：

施工单位名称：                              项目负责人：

审图机构名称：　　　　　　　　　　　　　　　项目负责人：

监理单位名称：                              项目负责人：

受监质监站名称：

三、本工程开工以来发生质量安全事故情况：

四、本工程曾获得质量荣誉情况

五、本工程采用新工艺、新技术情况

施工单位：（盖章）

监理单位：（盖章）

附录A2-2

杭州市市政工程结构优质奖创优简介

一、工程概况

工程名称

工程类别                         （桥梁和高架道路、或其它）

开工日期                                 工程造价：              万元，

本工程共分                        次申报，本次为第                次，

本次申报范围为                                                      。

工程桩类型           、           ，数量分别为          、         。

根。桩身质量检测数量分别为     、     根，占总桩数      %、       %，

检测方法为                   ；桩承载力检测共      根，占总桩数      %，检测方法               。

结构混凝土设计强度：____________、___________。

主要构件受力钢筋保护层厚度：______________、__________。

主体结构形式（最大跨径等）和其它质量检查检测情况（轴线、最大偏位、净空限界、结构物沉降等）：

二、本工程有关建设参建方及监督机构

建设单位名称：                               项目负责人：

勘察单位名称：                               项目负责人：

设计单位名称：                               项目负责人：

施工单位名称：                               项目负责人：

监理单位名称：                               项目负责人：

受监质监站名称：

三、本工程开工以来是否发生质量安全事故情况：

四、本工程曾获得质量荣誉情况：

五、本工程施工质量特色及采用创新施工工艺：

申报单位：（盖章）

监理单位：（盖章）

附件三                  工程结构质量综合评价表

| 序号 | 检查项目 | 地基与桩基工程 评价得分 |  | 结构工程评价得分 （含地下室防水层） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 应得分 | 实得分 | 应得分 | 实得分 |  |
| 1 | 现场质量保证条件 | 10 |  | 10 |  |  |
| 2 | 性能检测 | 35 |  | 30 |  |  |
| 3 | 质量记录 | 35 |  | 25 |  |  |
| 4 | 尺寸偏差及限值实测 | 15 |  | 20 |  |  |
| 5 | 观感质量 | 5 |  | 15 |  |  |
| 6 | 合计 | （100） |  | （100） |  |  |
| 7 | 各部位权重值实得分 | A=地基与桩基工程评分X0.2 |  | B=结构工程X0.80 |  |  |
| 8 | 工程结构质量评分（P） 特色工程加分项目加分值（F）： P=(A+B) + F P=A+（0.7B1+0.2B2+0.1B3 ）+ F P=(A+B) *0.95+G*0.05+F 施工单位（章） 监理单位（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件四                              建设工程“结构优质奖”监督部门评审建议

| 项目基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 工程类别 |  | 结构类型 |  | 面积 |  |
| 建设单位 |  | 设计单位 |  | 监理单位 |  | 施工单位 |  |

| 序号 | 施工单位自评 |  |  |  |  | 监督部门评价 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检查项目 | 地基与桩基工程 评价得分 |  | 结构工程评价得分 （含地下室防水层） |  | 地基与桩基工程 评价得分 |  |  | 结构工程评价得分 （含地下室防水层） |  |  |
|  |  | 应得分 | 实得分 | 应得分 | 实得分 | 应得分 | 实得分 | 评价时间 | 应得分 | 实得分 | 评价时间 |
| 1 | 现场质量保证条件 | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |
| 2 | 性能检测 | 35 |  | 30 |  | 35 |  |  | 30 |  |  |
| 3 | 质量记录 | 35 |  | 25 |  | 35 |  |  | 25 |  |  |
| 4 | 尺寸偏差及限值实测 | 15 |  | 20 |  | 15 |  |  | 20 |  |  |
| 5 | 观感质量 | 5 |  | 15 |  | 5 |  |  | 15 |  |  |
| 6 | 合计 | （100） |  | （100） |  | （100） |  |  | （100） |  |  |
| 7 | 各部位权重值实得分 | A=地基与桩基工程评分X0.2 |  | B=结构工程X0.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 工程结构质量评分（P） 特色工程加分项目加分值（F）： P=(A+B) + F P=A+（0.7B1+0.2B2+0.1B3 ）+ F P=(A+B) *0.95+G*0.05+F |  |  |  |  | 评价建议： 监督部门（章） |  |  |  |  |  |