杭州市建设工程质量安全监督总站

杭州市商品混凝土管理站

杭州市商品混凝土行业协会

杭建监总[2018]33号

★

关于规范统一杭州市预拌混凝土出厂质保资料的通知

各工程建设、施工、监理单位,预拌混凝土企业,区、县（市）质量监督机构：

为提升我市预拌混凝土企业形象，加强预拌混凝土质量管理，确保质量保证资料的规范性和严谨性，针对目前混凝土生产企业在出厂时提供的质保资料存在表式较多、信息不全、提供时间不统一等问题，市总站、市商品混凝土管理站和市混凝土行业协会在充分调查研讨的基础上，结合现行预拌混凝土标准规范，对预拌混凝土出厂质保资料及相关用表进行优化完善，并做了相关规定，请各有关单位统一执行，现将有关事项通知如下：

第一、预拌混凝土企业应按时向用户单位提供以下表单：

1.每车混凝土出厂时，随车携带并向工程现场提供预拌混凝土发货单，详见附件1；

2.向工地供应不同配合比的混凝土时，在同一配合比混凝土第一车供应时提供混凝土配合比通知单和质量卡，详见附件2和附件3；

3.按分部工程提供合格证以及混凝土强度评定统计表，详见附件4和附件5；合格证要求加盖企业合格证专用章，具体规格为直径4.5厘米圆章，上部为企业名称，中间为实心的五角星★，下部为“合格证专用章”文字，印章统一采用红色。

第二、预拌混凝土企业和施工单位应按杭建监总〔2016〕27号、杭商砼〔2016〕6号文件附件1的要求做好预拌混凝土交货检验记录和混凝土试件28天强度报告交接工作，预拌混凝土企业对混凝土合格证范围内工程现场交货验收的混凝土强度进行评定，详见附件6。

各预拌混凝土生产企业按本通知要求自发文之日起做好相关过渡工作，并于2018年10月1日起执行。

杭州市建设工程质量安全监督总站

杭州市商品混凝土管理站

杭州市商品混凝土行业协会

2018年5月8日

| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （企业名称）混凝土发货单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号： |  |  |  |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  |  |
| 合同编号 |  |  |  | 任务单编号 |  |  |  |  |  |
| 需 方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  | 浇注部位 |  |  |  |  |  |
| 混凝土标记 |  |  |  | 施工坍落度 |  |  |  | 设计坍落度 |  |  |
| 浇注方式 |  | 操作工 |  | 本车方量 |  |  |  | 累计方量 |  |  |
| 发货时间 |  | 到达时间 |  | 车牌/车号 |  |  |  | 交货人签字 |  |  |
| 搅拌楼号 |  | 泵车车号 |  | 泵工 |  |  |  | 收货人签字 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为保证产品质量严禁向混凝土中添加水及其它任何物质，否则出现问题本厂恕不负责，谢谢配合！ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：本发货单一式四联，（一、白联留底，二、蓝联结算联，三、红联收货联，四、黄联运输联），需要五联的单位自己选择增加。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （企业名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土配合比通知单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同编号 |  |  |  |  |  |  |  | 任务单编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 配合比编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 搅 拌 楼 |  |  |  |  |  |  |  |  | 砼强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 搅 拌 时 间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计坍落度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工坍落度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土配合比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料名称 | 产地、规格 |  |  |  |  |  |  | 试验编号 |  |  |  |  |  |  | 材料比例(理论配合比) |  |  |  | 每方用量(理论配合比)（kg) |  |  |  |  |  |  | 每方用量(实际配合比)（kg) |  |  |  |
| 水泥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 粉煤灰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿粉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 膨胀剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外加剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 细集料1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 细集料2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 粗集料1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 粗集料2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1、含水率 2、碎屑超粒径： 3、其它技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盖章: |  |  |  |  |  | 审核： |  |  |  |  |  |  |  |  | 制表： |  |  |  |  |  | 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （企业名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预拌混凝土质量卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质证书编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验室合格证书编号：杭建检字第( )号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称及部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土标记 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工工艺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配合比编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 坍落度（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工要求值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂实测值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 出厂日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盖章: |  |  |  |  |  |  | 签发： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （企业名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预拌混凝土合格证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合格证编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浇注部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 混凝土标记 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土标记外的技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 混凝土配合比编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原材料名称 |  |  |  | 品种与规格 |  |  |  | 检验报告编号 |  |  |  | 原材料名称 |  |  |  |  |  |  | 品种与规格 |  |  | 检验报告编号 |
| 供应日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货量（m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 强度评定结果 |  |  |  |  |  |  |  | 对应评定表编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他指标 |  |  |  |
| 盖章： | 技术负责人： |  |  |  |  |  |  |  | 制表： |  |  |  |  |  | 日期: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：本表和附件5混凝土强度评定表配套使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件5                   （企业名称）

预 拌 混 凝 土 合 格 证

混凝土强度评定表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对应合格证编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收龄期 |  |  |  |  | 天 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评定依据 |  |  |  | GB/T50107-2010 |  |  |  |  |  |  |  | 评定日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 |  |
| fcu,i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 | 20 |  | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 |  | 26 | 27 |  | 28 | 29 |  | 30 |  |
| fcu,i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 | 35 |  | 36 | 37 |  | 38 | 39 | 40 |  | 41 | 42 |  | 43 | 44 |  | 45 |  |
| fcu,i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 | 50 |  | 51 | 52 |  | 53 | 54 | 55 |  | 56 | 57 |  | 58 | 59 |  | 60 |  |
| fcu,i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i | 61 |  | 62 |  | 63 |  | 64 | 65 |  | 66 | 67 |  | 68 | 69 | 70 |  | 71 | 72 |  | 73 | 74 |  | 75 |  |
| fcu,i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i | 76 |  | 77 |  | 78 |  | 79 | 80 |  | 81 | 82 |  | 83 | 84 | 85 |  | 86 | 87 |  | 88 | 89 |  | 90 |  |
| fcu,i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i | 91 |  | 92 |  | 93 |  | 94 | 95 |  | 96 | 97 |  | 98 | 99 | 100 |  | 101 | 102 |  | 103 | 104 |  | 105 |  |
| fcu,i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i | 106 |  | 107 |  | 108 |  | 109 | 110 |  | 111 | 112 |  | 113 | 114 | 115 |  | 116 | 117 |  | 118 | 119 |  | 120 |  |
| fcu,i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i | 121 |  | 122 |  | 123 |  | 124 | 125 |  | 126 | 127 |  | 128 | 129 | 130 |  | 131 | 132 |  | 133 | 134 |  | 135 |  |
| fcu,i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i | 136 |  | 137 |  | 138 |  | 139 | 140 |  | 141 | 142 |  | 143 | 144 | 145 |  | 146 | 147 |  | 148 | 149 |  | 150 |  |
| fcu,i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i | 151 |  | 152 |  | 153 |  | 154 | 155 |  | 156 | 157 |  | 158 | 159 | 160 |  | 161 | 162 |  | 163 | 164 |  | 165 |  |
| fcu,i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i | 166 |  | 167 |  | 168 |  | 169 | 170 |  | 171 | 172 |  | 173 | 174 | 175 |  | 176 | 177 |  | 178 | 179 |  | 180 |  |
| fcu,i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i | 181 |  | 182 |  | 183 |  | 184 | 185 |  | 186 | 187 |  | 188 | 189 | 190 |  | 191 | 192 |  | 193 | 194 |  | 195 |  |
| fcu,i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i | 196 |  | 197 |  | 198 |  | 199 | 200 |  | 201 | 202 |  | 203 | 204 | 205 |  | 206 | 207 |  | 208 | 209 |  | 210 |  |
| fcu,i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 强度评定公式： |  |  |  |  | ｍƒcu≥ƒcu,k+λ1·Sƒcu;ƒcu,min≥λ2 ·ƒcu,k 或ｍƒcu≥λ3·ƒcu,k;ƒcu,min≥λ4 ·ƒcu,k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总组数 |  | 达到强度等级组数 |  |  |  | 平均强度(MPa) |  |  | 标准差 (MPa) |  | 批内最小值(MPa) |  |  | λ1或λ3 |  | λ2或λ4 |  |  | 强度保证率 (%) |  |  | 批合格判定 |  |  |
| 备注 |  | 标准差计算值为： MPa，按规范取值为： MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盖章： 负责人： 复核： 制表： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表和附件4预拌混凝土合格证配套使用。

附件6                   （企业名称）

预拌混凝土交货验收

混凝土强度评定表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对应工程编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收龄期 |  |  |  |  |  |  |  | 天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评定依据 |  |  |  |  | GB/T50107-2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 评定日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 |
| fcu,i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i | 16 |  |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  |  | 23 |  | 24 |  |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  |  |  | 28 |  | 29 |  | 30 |
| fcu,i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i | 31 |  |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  |  | 38 |  | 39 |  |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  |  |  | 43 |  | 44 |  | 45 |
| fcu,i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i | 46 |  |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  | 51 |  | 52 |  |  | 53 |  | 54 |  |  | 55 |  | 56 |  | 57 |  |  |  | 58 |  | 59 |  | 60 |
| fcu,i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i | 61 |  |  | 62 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 66 |  | 67 |  |  | 68 |  | 69 |  |  | 70 |  | 71 |  | 72 |  |  |  | 73 |  | 74 |  | 75 |
| fcu,i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i | 76 |  |  | 77 |  | 78 |  | 79 |  | 80 |  | 81 |  | 82 |  |  | 83 |  | 84 |  |  | 85 |  | 86 |  | 87 |  |  |  | 88 |  | 89 |  | 90 |
| fcu,i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i | 91 |  |  | 92 |  | 93 |  | 94 |  | 95 |  | 96 |  | 97 |  |  | 98 |  | 99 |  |  | 100 |  | 101 |  | 102 |  |  |  | 103 |  | 104 |  | 105 |
| fcu,i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i | 106 |  |  | 107 |  | 108 |  | 109 |  | 110 |  | 111 |  | 112 |  |  | 113 |  | 114 |  |  | 115 |  | 116 |  | 117 |  |  |  | 118 |  | 119 |  | 120 |
| fcu,i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i | 121 |  |  | 122 |  | 123 |  | 124 |  | 125 |  | 126 |  | 127 |  |  | 128 |  | 129 |  |  | 130 |  | 131 |  | 132 |  |  |  | 133 |  | 134 |  | 135 |
| fcu,i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i | 136 |  |  | 137 |  | 138 |  | 139 |  | 140 |  | 141 |  | 142 |  |  | 143 |  | 144 |  |  | 145 |  | 146 |  | 147 |  |  |  | 148 |  | 149 |  | 150 |
| fcu,i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i | 151 |  |  | 152 |  | 153 |  | 154 |  | 155 |  | 156 |  | 157 |  |  | 158 |  | 159 |  |  | 160 |  | 161 |  | 162 |  |  |  | 163 |  | 164 |  | 165 |
| fcu,i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i | 166 |  |  | 167 |  | 168 |  | 169 |  | 170 |  | 171 |  | 172 |  |  | 173 |  | 174 |  |  | 175 |  | 176 |  | 177 |  |  |  | 178 |  | 179 |  | 180 |
| fcu,i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i | 181 |  |  | 182 |  | 183 |  | 184 |  | 185 |  | 186 |  | 187 |  |  | 188 |  | 189 |  |  | 190 |  | 191 |  | 192 |  |  |  | 193 |  | 194 |  | 195 |
| fcu,i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i | 196 |  |  | 197 |  | 198 |  | 199 |  | 200 |  | 201 |  | 202 |  |  | 203 |  | 204 |  |  | 205 |  | 206 |  | 207 |  |  |  | 208 |  | 209 |  | 210 |
| fcu,i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 强度评定公式： |  |  |  |  |  | ｍƒcu≥ƒcu,k+λ1·Sƒcu;ƒcu,min≥λ2 ·ƒcu,k 或ｍƒcu≥λ3·ƒcu,k;ƒcu,min≥λ4 ·ƒcu,k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总组数 |  | 达到强度等级组数 |  |  |  |  |  | 平均强度(MPa) |  |  |  | 标准差 (MPa) |  |  | 批内最小值(MPa) |  |  |  |  | λ1或λ3 |  |  | λ2或λ4 |  |  |  |  | 强度保证率 (%) |  |  |  |  | 批合格判定 |  |
| 备注 |  | 标准差计算值为： MPa，按规范取值为： MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盖章： |  |  |  |  |  |  |  |  | 负责人： |  |  |  | 复核： |  |  |  |  |  |  |  | 制表： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

抄 送：市建委工程处，孔春浩、裘新谷

杭州市建设工程质量安全监督总站党政办       2018年5月17日印发

签  发：王  萌                               共印：11份